## Slide 1
都稍微大一点
所有图标都加大
去掉风力发电
太不突出颜色重复
线条加突出
可以采用电池图标
EMS
采用箭头表示充放电方向
充放电功率曲线
字显示不突出
金茂物业

## Slide 3
增加
增加弹窗
柱状图

## Slide 4
日放电电量
日放电电量
一周
可放大
可放大

## Slide 5
安防系统状态
环境温度状态
电气室温度
电池室温度