## Slide 1
节煤量=0.028 *（2 * 总放电量-总充电量)
节碳量=节煤量 * 2.77）
1#当日充电电量：正向有功总电能-前一日23点结束数值-
1#当日放电电电量：反向有功总电能-前一日23点结束数值-
正向有功总电能 | 1 | 1
正向有功总电能 | 1 | 1
反向有功总电能 | 11 | 6
充电状态 | 24 | 24
放电状态 | 25 | 25
待机状态 | 26 | 26
充电状态 | 24 | 24
放电状态 | 25 | 25
反向有功总电能 | 11 | 6
充电向左，放电向右
电气室联动断电故障 | 19 | 19
PCS有功功率 | 31 | 16
1#变压器功耗 | 1 | 1
2#变压器功耗 | 37 | 19
反向有功尖电能 | 13 | 7
反向有功峰电能 | 15 | 8
1#反向尖*1.4523+1#反向峰*1.3240-1#正向平*0.8053-1#正向谷*0.3116（1#及2#相加）
正向有功平电能 | 7 | 4
正向有功谷电能 | 9 | 5
变压器功率功耗-pcs有功功率
变压器功率功耗-pcs有功功率
1#变压器功耗 | 1 | 1
2#变压器功耗 | 37 | 19

## Slide 2
2#变压器A相电压 | 41 | 21
2#变压器B相电压 | 43 | 22
2#变压器C相电压 | 45 | 23
2#变压器A相电流 | 47 | 24
2#变压器B相电流 | 49 | 25
2#变压器C相电流 | 51 | 26
1#变压器A相电压 | 5 | 3
1#变压器B相电压 | 7 | 4
1#变压器C相电压 | 9 | 5
1#变压器A相电流 | 11 | 6
1#变压器B相电流 | 13 | 7
1#变压器C相电流 | 15 | 8
电网能耗 | 289 | 145
1段光有功功率 | 73 | 37
2段光有功功率 | 109 | 55
热力（11号）有功功率 | 145 | 73
热力（2号）有功功率 | 181 | 91
两个热力相加
制冷7#有功功率 | 217 | 109
制冷8#有功功率 | 253 | 127
两个制冷相加
累计7日柱状图

## Slide 3
记录1周
折线图
折线图
故障 | 35 | 35
告警 | 36 | 36
故障 | 35 | 35
告警 | 36 | 36
PCS直流母线电流 | 21 | 11
PCS直流母线电压 | 23 | 12
PCS有功功率 | 31 | 16
充电状态 | 24 | 24
放电状态 | 25 | 25
待机状态 | 26 | 26
PCS交流电压 | 25 | 13

## Slide 4
SOC | 3 | 2
可放电量 | 9 | 5
总电压 | 15 | 8
单体温度过高告警 | 16 | 16
单体温度过低告警 | 17 | 17
单体温度过高保护 | 20 | 20
单体温度过低保护 | 21 | 21
SOC | 3 | 2
SOH | 5 | 3
单体暂不标记，清查表

## Slide 5
电池室高区氢气故障 | 23 | 23
电气室联动断电故障 | 19 | 19

## Slide 6
1 | 1
故障报警 | 4 | 4
A相温度 | 1 | 1
B相温度 | 3 | 2
C相温度 | 5 | 3
3个温度取平均
正向有功总电能 | 1 | 1
反向有功总电能 | 11 | 6
PCS有功功率 | 31 | 16
电气室联动断电故障 | 19 | 19