## Sheet1
模块 | 内容 | 寄存器地址 | 备注
概览 | 电站运行信息 |  | 哪个PCS信息？
| 电站运行状态 |  | 哪个PCS状态？
无故障运行时间
安防系统状态
总充电电量
总放电电流
系统站用电量
总节电费用
充放电曲线
| I段实时功率 |  | 是负载功率？
| II段实时功率 |  | 是负载功率？
主页 | I号母线电压
I号母线总电量
I号母线实时功率
II号母线电压
II号母线总电量
II号母线实时功率
负载实时功率
消防系统状态
空调状态
1号变压器温度
1号变压器风扇状态
2号变压器温度
2号变压器风扇状态
并网柜总充电电量
并网柜总放电电量
并网柜充放电实时功率
并网柜I段开关
并网柜II段开关
| PCS状态 |  | 哪个PCS状态？
PCS有功功率
PCS直流电压
PCS直流电流
PCS交流电压
PCS今日充电总量
PCS今日放电总量
| BMS信息概览 |  | 如何显示多个电池组？
电网&负载 | I段负载实时功率
II段负载实时功率
I段母线功率因数
II段母线功率因数
A相电网电压
A相电网电流
B相电网电压
B相电网电流
C相电网电压
C相电网电流
空调&灭火器 | 电气室温度
电池室温度
气体灭火器状态
氢气探测器状态
变压器&并网柜 | 变压器状态 |  | ？
1号并网柜总充电电量
1号并网柜总放电电量
1号并网柜充放电实时功率
2号并网柜总充电电量
2号并网柜总放电电量
2号并网柜充放电实时功率
并网柜I段开关
并网柜II段开关
PCS | PCS1电站运行信息
PCS1电站运行状态
PCS1总充电电量
PCS1总放电电流
PCS1充电实时功率
PCS1放电实时功率
PCS2电站运行信息
PCS2电站运行状态
PCS2总充电电量
PCS2总放电电流
PCS2充电实时功率
PCS2放电实时功率
BMS&电池 | 电池电压
电池内阻
电池温度
| 电池组组端电压 |  | 界面仅规划显示单个电池组状态
电池组SOC
电池组剩余容量
电池组热失控状态